|  | # Информация об основных потребительских характеристиках # регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их # соответствии государственным и иным утвержденным стандартам # качества ООО «Мирненское ЖЭУ» # " за 2012 год. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *. ООО «Мирненское ЖЭУ». № п/п; Наименование показателя; Значение. 1; 2; 3. 1; Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **; 5. 2; Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки); 0. 2.1; доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды; 0,00. 3; Общее количество проведенных проб по следующим показателям:; 6. 3.1; Мутность; 0. 3.2; Цветность; 0. 3.3; Хлор остаточный общий, в том числе; 0. 3.3.1; хлор остаточный связанный; 0. 3.3.2; хлор остаточный свободный; 0. 3.4; Общие колиформные бактерии; 6. 3.5; Термотолерантные колиформные бактерии; 0. 4; Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:; 0. 4.1; мутность; 0. 4.2; цветность; 0. 4.3; хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; 0. 4.4; общие колиформные бактерии; 0. 4.5; термотолерантные колиформные бактерии; 0. 5; Комментарии; нет. *; Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.. **; Учитывать любое нарушение системы.. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *. ООО «Мирненское ЖЭУ». № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; Значение. 1; 2; 3; 4. 1; Вид регулируемой деятельности; x; Оказание услуг в сфере водоснабжения. 2; Выручка от регулируемой деятельности; тыс.руб.; 1175. 3; Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:; тыс.руб.; 1920. 3.1; Покупная вода, в том числе:; тыс.руб.; -. 3.1.1; технического качества; тыс.руб.; -. 3.1.2; питьевого качества; тыс.руб.; 1920. 3.1.3; покупка потерь; тыс.руб.; -. 3.2; Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:; тыс.руб.; 527. 3.2.1; средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности); руб.; 3,78. 3.2.2; объем приобретенной электрической энергии; тыс.кВт*ч; 139. 3.3; Расходы на реагенты:; тыс.руб.; 0,00. 3.3.1; Количество использованного реагента, в т.ч.:; тонн; 0,0000. 3.3.1.1; хлора (всех видов); тонн; 0,0000. 3.3.1.2; алюминия сульфата; тонн; 0,0000. 3.3.1.3; гипохлорита натрия; тонн; 0,0000. 3.3.1.4; гипохлорита кальция; тонн; 0,0000. 3.3.1.5; аммиака; тонн; 0,0000. 3.3.1.6; активированного угля; тонн; 0,0000. 3.3.1.7; коагулянтов и флокулянтов; тонн; 0,0000. 3.3.1.8; прочих; тонн; 0,0000. 3.4; Расходы на оплату труда; тыс.руб.; 558. 3.5; Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; тыс.руб.; 168. 3.6; Расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб.; -. 3.7; Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе; тыс.руб.; 7. 3.8; Общепроизводственные (цеховые) расходы; тыс.руб.; 42. 3.8.1; расходы на оплату труда; тыс.руб.; 32. 3.8.2; отчисления на социальные нужды; тыс.руб.; 10. 3.9; Общехозяйственные (управленческие) расходы; тыс.руб.; 343. 3.9.1; расходы на оплату труда; тыс.руб.; 264. 3.9.2; отчисления на социальные нужды; тыс.руб.; 79. 3.10; Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:; тыс.руб.; 277. 3.10.1; капитальный ремонт основных средств; тыс.руб.; 0,00. 3.10.2; текущий ремонт основных средств; тыс.руб.; 131. 3.10.3; заработная плата ремонтного персонала; тыс.руб.; 112. 3.10.4; среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих); тыс.руб.; 6,357. 3.10.5; численность ремонтного персонала на конец отчетного периода; чел.; 4. 3.10.6; отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала; тыс.руб.; 34. 3.11; Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; тыс.руб.; 0,00. Добавить запись. 4; Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение); тыс.руб.; 1175. 5; Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:; тыс.руб.; -. 5.1; чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения; тыс.руб.; -. 6; Изменение стоимости основных фондов; тыс.руб.; -. 6.1; стоимость основных фондов на начало отчетного периода; тыс.руб.; -. 6.2; стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов; тыс.руб.; -. 6.3; стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов; тыс.руб.; -. 7; Поднято воды, в том числе:; тыс.куб.м; 168,2. 7.1; из подземных водоисточников; тыс.куб.м; 168,2. 7.2; из поверхностных водоисточников; тыс.куб.м; 0,0000. 8; Получено воды со стороны, в том числе:; тыс.куб.м; -. 8.1; технического качества; тыс.куб.м; 0,0000. 8.2; питьевого качества; тыс.куб.м; 168,2. 9; Объем воды, пропущенной через очистные сооружения; тыс.куб.м; 0,0000. 10; Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:; тыс.куб.м; 166. 10.1; по приборам учета; тыс.куб.м; 49,8. 10.2; по нормативам потребления; тыс.куб.м; 116,2. 11; Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:; %; 1,3. 11.1; нормативные; %; 0,00. 11.2; фактические (разница между забором и реализацией); %; 2,2. 12; Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении); км; 19,6. 13; Количество скважин; ед.; 6. 14; Количество подкачивающих насосных станций; ед.; 0. 15; Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек); чел.; 4. 16; Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:; кВт·ч/куб.м; 0,826. 16.1; забор воды; кВт·ч/куб.м; 0,826. 16.2; очистка; кВт·ч/куб.м; -. 16.2; транспортировка; кВт·ч/куб.м; -. 17; Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК; тыс.куб.м; 128,4. 18; Расход воды на технологические нужды предприятия; тыс.куб.м; 5,5. 18.1; на очистные сооружения; тыс.куб.м; -. 18.2; на промывку сетей; тыс.куб.м; -. 18.3; прочие; тыс.куб.м; -. 19; Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года; %; -. 20; Комментарии; 0. * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *. ООО «Мирненское ЖЭУ». № п/п; Наименование товара/услуги; Единица измерения; Значение. 1; 2; 3; 4. 1; Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств; Bitmap; 0,00. 1.1; Замена изношенных частей водопровода; Стоимость; тыс.руб.; 0,00. Кол-во; шт.; 0,0000. Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки); тыс.руб.; 0,00. Способ приобретения; x. Добавить запись. 2; Расходы на текущий ремонт основных производственных средств; Bitmap; 0,00. 2.1; Устранение утечек аварийного характера; Стоимость; тыс.руб.; 131. Кол-во; шт.; 0,0000. Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки); тыс.руб.; 0,00. Способ приобретения; x; прямые договора без торгов. Добавить запись. 3; Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; Bitmap; 0,00. 3.1; нет; Стоимость; тыс.руб.; 0,00. Кол-во; шт.; 0,0000. Стоимость 1й единицы с учетом доставки (транспортировки); тыс.руб.; 0,00. Способ приобретения; x; прямые договора без торгов. Добавить запись. * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.. |
| --- | --- |